|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.10. **2020**  **№ 17** | **Газета для опубликования нормативно – правовых актов администрации Луговского городского поселения** | **школа** |

Продолжение (начало в номере 16 от 02.09.2020г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа"Комплексное благоустройство,содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 гг." | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 00000 | 200 | **405,0** |
| Подпрограмма на 2020 г."Уличное освещение" | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 00000 |  | **85,0** |
| Основное мероприятие на 2020 г. "Уличное освещение территории Луговского мо" | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 10990 | 200 | 70,0 |
| Реализация направления расходов на оплату за уличное освещение и ремонт уличного освещения в Луговском мо | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 10990 |  | 70,0 |
| Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 10990 |  | 15,0 |
| Укрепление материально-технической базы мо | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 10990 |  | 15,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 05 | 03 | 53 3 09 10990 |  | 15,0 |
| **Основное мероприятие на 2020 г."Содержание автомобильных дорог местного значения"** | **907** | **05** | **03** | **53 3 10 00000** | **200** | **10,0** |
| Реализация направления расходов по содержанию дорог в Луговском мо | 907 | 05 | 03 | 53 3 10 10990 | 200 | 10,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 05 | 03 | 53 3 10 10990 |  | 10,0 |
| **Основное мероприятие на 2020 г. "Организация и содержание мест захоронения"** | **907** | **05** | **03** | **53 3 11 00000** | **200** | **50,0** |
| Организация и содержание мест захоронения | 907 | 05 | 03 | 53 3 11 10990 | 200 | 50,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 05 | 03 | 53 3 11 10990 |  | 50,0 |
| **Основное мероприятие на 2020 г. "Прочие благоустройства"** | **907** | **05** | **03** | **53 3 12 00000** | **200** | **260,0** |
| Реализация направления расходов по содержанию в чистоте мест общего пользоавания и поддержание функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства находящихся на территории мест общего пользования | **907** | **05** | **03** | **53 3 12 10990** | 200 | 260,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 05 | 03 | 53 3 12 10990 |  | 260,0 |
| Укрепление материально-технической базы мо | 907 | 05 | 03 | 53 3 12 10990 |  | 260,0 |
| **КУЛЬТУРА** | **907** | **08** | **00** | **54 К 00 00000** |  | **800,4** |
| Муниципальная программа "Культурно-массовые мероприятия на территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы" | 907 | 08 | 01 | 54 К 13 00000 | 200 | 800,4 |
| Основное мероприятие на 2020 г."Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения" | 907 | 08 | 01 | 54 К 13 10185 | 200 | 179,1 |
| Софинансирование мероприятия перечня проектов народных инициатив | 907 | 08 | 01 | 54 К 13 S2385 | 200 | 121,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 08 | 01 | 54 К 13 S2385 |  | 121,3 |
| Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 907 | 08 | 01 | 54 К 13 10185 | 200 | 500,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 08 | 01 | 55 1 01 74110 | 540 | 500,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **907** | **11** | **00** | **54 Ф 00 00000** |  | **196,2** |
| **Муниципальная программа "Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Луговского городского муниципального образования поселения на 2019- 2023 гг."** | **907** | **11** | **01** | **54 Ф 14 00000** | 200 | **196,2** |
| Основное мероприятие на 2020 г. "Спортивно-массовые мероприятия для населения" | **907** | **11** | **01** | **54 Ф 14 10Ф10** |  | 196,2 |
| Обеспечение реализации спортивно-массовых мероприятий | 907 | 11 | 01 | 54 Ф 14 10Ф10 |  | 196,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 11 | 01 | 54 Ф 14 10Ф10 |  | 196,2 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ** | **907** | **14** | **00** | **90 5 00 00000** |  | **538,1** |
| **Непрограммные расходы на осуществление переданных полномочий бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **907** | **14** | **03** | **90 5 00 10000** |  | **538,1** |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (по исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнению бюджета поселения, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок) | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10100 | 500 | **498,0** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10100 | 100 | 425,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10100 | 200 | 72,8 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (**по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля)** | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10300 | 500 | **40,1** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10300 |  | 26,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 907 | 14 | 03 | 90 5 00 10300 |  | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 5 (11)  к решению Думы Луговского городского поселения  от 14.08.2020 г.№ 46  **ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ**  **ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**  **ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД** | | |
|  |  | (тыс.руб) |
| **Наименование** | **Код доходов** | **Сумма** |
|  |  |  |
| **ВСЕГО ИСТОЧНКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА** | | 856,5 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | 907 010 30000 00 0000 000 | 0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 907 010 30000 00 0000 700 | 0 |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ | 907 010 30000 00 0000 710 | 0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 907 010 30000 00 0000 810 | 0 |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов | 907 010 50000 00 0000 000 | 856,5 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 907 010 50200 00 0000 500 | -11218,8 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 907 010 50000 00 0000 500 | -11218,8 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 907 010 50201 00 0000 510 | -11218,8 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 907 010 50000 00 0000 600 | 12075,3 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджета поселения | 907 010 50200 00 0000 600 | 12075,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 907 010 50201 10 0000 610 | 12075,3 |

14.09.2020г. №43

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

ЛУГОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (приложение № 1).

2. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения Луговского городского поселения (приложение № 2).

3.Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Луговского муниципального образования (приложение №3).

4. Постановление администрации Луговского городского поселения от 08.10.2019г. №62 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Луговского городского поселения

А.В. Ушаков

Приложение №1

к Постановлению администрации поселения

от 14.09.2020г. №43

**ПЛАН**

**ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ**

Цели и задачи

Целью Плана является:

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

-снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачами Плана является:

-приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

-организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

-обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

-обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Общая характеристика

1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

Климат территории резко континентальный, с морозной зимой (до -55°С- 60°С) и коротким теплым летом (до +39°С). Среднемесячные температуры января -28,9°С, июля +17,9°С.

Продолжительность отопительного периода 258 дней.

Общая протяженность тепловых сетей- 8001,0 м.

Зоны действия источников тепловой энергии Луговского МО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Зона действия | |
| Жилая зона | Административная зона |
| 1 | Котельная №13 Центральная», п. Луговский, ул. Лесная 1б | Жилые дома – 18 домов, население 305 чел. | Администрация Луговского ГП, ПЧ 135,ФАП, клуб «Сибиряк», столярный цех, гараж, АП ЖКХ |
| 2. | Котельная №14 «Баня», п. Луговский, ул. Школьная 38 | Жилые дома – 24 дома, население 113 чел. | Структурное подразделение МКОУ «Луговская СОШ» детский сад «Солнышко», МКОУ «Луговская СОШ», ДЭС |

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

Водоснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1. | ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» | Иркутская область, п.Мама ул.Октябрьская,1  Тел.: 83956921506 |

Теплоснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1. | ООО «ТеплоРесурс» | Иркутская область, п.Мама ул.Октябрьская,1  Тел.: 83956921506 |

Электроснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1. | Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электросети» | п.Мама ул.Профсоюзная ,31А телефон руководителя 2-12-90, электрощит первого электросетевого участка - 89041444010 |

3. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | муниципальный | **-** |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах. | объектовый (локальный) | **-** |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный | **-** |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и тепло- снабжения | муниципальный | **-** |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

4.Расчеты допустимого времени устранения

технологических нарушений

а)на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| 1. | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

5.Организация работ

5.1.Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Мамско-Чуйского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);

**-**на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

**-**на объектовом уровне – дежурные - сторожа организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов Луговского городского поселения;

-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

5.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Мамско-Чуйского района не позднее 20 минут с момента происшествия ЧС, администрацию Луговского городского поселения .

О сложившейся обстановке население информируется администрацией поселения, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Луговского городского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Мамско-Чуйского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»,  ООО «ТеплоРесурс» | Глава Луговского городского поселения | Информирование МКУ «ЕДДС-112» |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»,  ООО «ТеплоРесурс» | Глава Луговского городского поселения | Информирование МКУ «ЕДДС-112» |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»,  ООО «ТеплоРесурс» | Глава Луговского городского поселения | Информирование МКУ «ЕДДС-112» |

Приложение №2

к Постановлению администрации поселения

от 14.09.2020г. №43

ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Луговского городского поселения.

4.Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Анализ данных для управления производится специалистами местной администрации. На основе анализа данных принимается соответствующее решение.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение №3

к Постановлению администрации поселения

от 14.09.2020г. №43

**МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1.Общие положения

1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Луговского муниципального образования определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение главу Луговского городского поселения.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется отдел Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мамско-Чуйского района (далее - ЕДДС).

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с Администрацией Луговского городского поселения - по квартальным отключениям.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Администрацией Луговского городского поселения и ЕДДС.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.7. В случае когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация Луговского городского поселения, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию Луговского городского поселения, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Луговского городского поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Администрации Луговского городского поселения и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные Луговского городского поселения, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией Луговского городского поселения вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются:

-настоящее Положение;

-действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

-внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

-утвержденные техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

**05.10.2020г. №44**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА №4 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в приложение №2 к постановлению администрации Луговского городского поселения от 16 января 2012 года №4 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Луговского муниципального образования», изложив его в новой редакции в приложении к данному постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Луговского городского поселения от 13.02.2019г. №17 «О внесении изменений в постановление администрации Луговского городского поселения от 16 января 2012 года №4»«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Луговского муниципального образования».
3. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Луговского городского поселения Ю.В. Морозов

Приложение

к постановлению администрации поселения

от 05.10.2020г. №44

**СОСТАВ**

**КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Морозов Ю.В. – глава Луговского городского поселения – председатель комиссии.
2. Попов А.А. – специалист 1 категории по молодежной политике, благоустройству, МОБ, ГО, ЧС и ПБ – заместитель председателя комиссии.
3. Герасимова А.С. – специалист 1 категории по информационно-техническому обеспечению и кадровой работе – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1. Хамидуллин Т.Н. – начальник ПЧ-135;
2. Панченко М.Т. – мастер ООО «ТеплоРесурс»;
3. Сафонова Г.Н. – директор МКОУ «Луговская СОШ»;
4. Карпова Т.Г. – заведующий ФАПом п. Луговского;
5. Барсукова Л.В. – начальник структурного подразделения МКОУ «Луговская СОШ» «Детский сад «Солнышко»;
6. Участковый уполномоченный ОП «Дислокация пгт. Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский»;
7. Хафизов Д.З. – начальник 3 СЭУ «Мамско–Чуйские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
8. Барсукова И.А. – культорганизатор клуба «Сибиряк»;
9. Батанова Н.А. – мастер ООО «МПКК»;
10. Чулков И.А. - мастер леса территориального отделения министерства лесного комплекса Иркутской области по Мамскому лесничеству;
11. Лазарева А.С. – начальник ОПС Луговский.

**07.10.2020г. №45**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021г.**

В целях обеспечения мероприятий комплексного благоустройства, содержания и озеленения территории Луговского муниципального образования на 2020гг. Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На основании муниципальной программы «комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Луговского муниципального образования на 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации Луговского городского поселения от 07.11.2018 г. №38, Устава Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий комплексного благоустройства, содержания и озеленения территории Луговского муниципального образования

на 2021г.

1. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Луговского городского поселения Ю.В. Морозов

Утвержден

постановлением администрации поселения

от 07.10.2020г. №45

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Срок**  **проведения** | | **Организатор проведения мероприятий** | | **Наименование**  **мероприятий** | **Счёт** | | **Расходы**  **(руб.)** |
| Уличное освещение | | | | | | | | |
| 1 | в течении года | | Администрация поселения | | Оплата эл.\энергии на уличное освещение | 223 | | 200 000 |
| 2 | июль | | Администрация поселения | | Приобретение провода  СИП 2\*16 | 346 | | 30 000 |
| 3 | июль | | Администрация поселения | | Приобретение светильников для уличного освещения | 346 | | 20 000 |
| 4 | июль | | Администрация поселения | | Приобретение комплектующих для линий уличного освещения | 346 | | 10 000 |
| 5 | в течение года | | Администрация поселения | | Ремонт линий уличного освещения п. Луговский | 346 | | 95 000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | 355 000 |
| Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 6 | в течении года | | Администрация поселения | | Поддержание дорог в надлежащем состоянии | 225 | | 120 000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | 120 000 |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | |
| 7 | июнь | | Администрация поселения | | Инвентаризация кладбища | 225 | | 150 000 |
| 8 | июль | | Администрация поселения | | Поддержание в чистоте территорий кладбищ | 225 | | 20 000 |
| 9 | в течении года | | Администрация поселения | | Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения безродных граждан | 346 | | 20 000 |
| 10 | в течении года | | Администрация поселения | | Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения | 225 | | 10 000 |
| 11 | в течении года | | Администрация поселения | | Облачение, вынос тела, перевозка тела (останков) умершего на кладбище, погребение. | 225 | | 30 000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | 230 000 |
| Прочие благоустройства | | | | | | | | |
| 12 | апрель | Администрация поселения | | Приобретение цемента | | | 344 | 20 000 |
| 13 | март | Администрация поселения | | Закупка специальных баннеров для нежилых домов п. Луговский с целью улучшения внешнего вида поселения | | | 346 | 60 000 |
| 14 | май-июнь | Администрация поселения | | Ремонт ограждения стадиона «Горняк»  п. Луговский | | | 346 | 50 000 |
| 15 | в течении года | Администрация поселения | | Приобретение баннеров и флагов праздничной тематики | | | 346 | 50 000 |
| 16 | май-июнь | Администрация поселения | | Мероприятие «Формовочная и санитарная обрезка и спил деревьев на придомовых территориях и в местах прохождения линии электропередач» | | | 349 | 20 000 |
| 17 | июнь | Администрация поселения | | Благоустройство территории в месте установки стелы п. Луговский | | | 349 | 50 000 |
| 18 | июль | Администрация поселения | | Обновление и очистка дренажной системы Луговского городского поселения и поддержание ее в надлежащем состоянии | | | 349 | 80 000 |
| 19 | июль | Администрация поселения | | Покос травяного насаждения на территории стадиона «Горняк» п. Луговский | | | 349 | 5 000 |
| 20 | декабрь | Администрация поселения | | Организация и создание хоккейного корта на стадионе п. Луговский. | | | 349 | 5 000 |
| 21 | в течении года | Администрация поселения | | Содержание в чистоте и надлежащем виде стелы ВОВ | | | 349 | 5 000 |
| 22 | в течении года | Администрация поселения | | Обновление и ремонт ограждений  п. Луговский | | | 349 | 30 000 |
| 23 | в течении года | Администрация поселения | | Работы по оформлению  п. Луговского к праздничным мероприятиям | | | 349 | 20 000 |
| 24 | в течении года | Администрация поселения | | Освобождение неиспользуемого муниципального жилья от бесхозного имущества | | | 349 | 10 000 |
| 25 | в течении года | Администрация поселения | | Уборка территории поселения | | | 349 | 90 000 |
| 26 | в течении года | Администрация поселения | | Приобретение лакокрасочных материалов | | | 344 | 35 000 |
| 27 | в течении года | Администрация поселения | | Нанесение лакокрасочных материалов на объекты благоустройства, требующие данной процедуры | | | 349 | 50 000 |
| 28 | в течении года | Администрация поселения | | Приобретение ГСМ для организации вывоза отходов с территории поселения | | | 343 | 60 000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | 640 000 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **1 345 000** |

**ИТОГО ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ:**

Ст. 223 – 200 т.р.; Ст. 343 – 60 т.р.; Ст. 225 – 330 т.р.; Ст. 344 – 55 т.р.; Ст. 346 – 335 т.р.;

Ст. 349 – 365 т.р.

**07.10.2020г. №46**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021г.**

В целях защиты населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Луговского городского поселения. Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». На основании муниципальной программы «защита населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации Луговского городского поселения от 07.11.2018 г. №37, Устава Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории Луговского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Луговского городского поселения на 2021 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Луговского городского поселения Ю.В. Морозов

Утвержден

постановлением администрации поселения

от 07.10.2020г. №46

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Срок**  **проведения** | **Организатор проведения мероприятий** | **Наименование**  **мероприятий** | **Счёт** | **Расходы**  **(руб.)** |
| 1 | в течение года | Администрация поселения | Оплата расходов по договорам администрации, заключенных с курсами ГО за предоставление услуг по обучению слушателей в УМЦ (обучение руководителей муниципальных предприятий, руководителей НАСФ) | 226 | 30 000 |
| 2 | в течение года | Администрация поселения | Изготовление и размещение баннеров на темы, в области ГО и защиты населения от ЧС | 310 | 10 000 |
| 3 | в течение года | Администрация поселения | Приобретение ГСМ | 343 | 30 000 |
| 4 | июнь | Администрация поселения | Организация и установка буйков в местах массового купания людей | 225 | 5 000 |
| 5 | в течение года | Администрация поселения | Издание памяток, листовок, пособий по тематике безопасности жизнедеятельности среди населения МО | 310 | 2 000 |
| 6 | в течение года | Администрация поселения | Оплата расходов по договорам администрации, связанным с проведением работ и услуг в области ГО и ЧС | 226 | 30 000 |
| 7 | в течение года | Администрация поселения | Приобретение сварочного аппарата | 310 | 15 000 |
| **ИТОГО:** | | | | **122 000** | |

**ИТОГО ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ:**

Ст. 225 – 5 т.р.; Ст. 226 – 60 т.р.; Ст. 310 – 27 т.р.; Ст. 343 – 30 т.р.

**07.10.2020г. №47**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

**ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021г.**

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Луговского городского поселения. Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Федеральным законом](garantF1://10003955.0) от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», [Законом](garantF1://21592484.0) Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области». На основании муниципальной программы «обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Луговском муниципальном образовании на 2019-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации Луговского городского поселения от 07.11.2018 г. №36, Устава Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Луговского городского поселения на 2021 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Луговского городского поселения Ю.В. Морозов

Утвержден

постановлением администрации поселения

от 07.10.2020г. №47

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

**ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Срок**  **проведения** | **Организатор проведения мероприятий** | **Наименование**  **мероприятий** | **Счёт** | **Расходы**  **(руб.)** |
| 1 | февраль-апрель | Администрация поселения | Страхование жизни и здоровья членов ДПД п. Луговский | 227 | 10 000 |
| 2 | апрель-май | Администрация поселения | Приобретение газо-, дымозащитных респираторов | 310 | 7 000 |
| 3 | март | Администрация поселения | Приобретение спец. одежды для ДПД п. Луговский | 345 | 35 000 |
| 4 | март | Администрация поселения | Приобретение ГСМ | 343 | 60 000 |
| 5 | март | Администрация поселения | Приобретение цепи для бензопилы | 310 | 3 000 |
| 6 | апрель | Администрация поселения | Приобретение запасных частей для автомобиля ДПД п. Луговский | 310 | 15 000 |
| 7 | май | Администрация поселения | Устройство вокруг поселения минерализированных полос | 226 | 30 000 |
| 8 | май | Администрация поселения | Агитационные мероприятия на противопожарные темы с населением, обучение населения первичным мерам пожарной безопасности, работа со школами, дошкольными учреждениями, приобретение плакатов, изготовление листовок | 226 | 5 000 |
| 9 | июнь | Администрация поселения | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов  № 1,3,6,8,10 | 226 | 15 000 |
| 10 | июнь | Администрация поселения | Демонтаж пожарного гидранта №2 (ул. Спортивная-13) и его установка по адресу ул. Школьная-20 | 226 | 5 000 |
| 11 | апрель-июнь | Администрация поселения | Приобретение необходимых материалов для обслуживания автономных пожарных извещателей в жилых домах | 310 | 5 000 |
| 12 | апрель-июнь | Администрация поселения | Приобретение пожарных гидрантов | 310 | 40 000 |
| 13 | апрель-июнь | Администрация поселения | Приобретение вакцины от клещевого инцифалита для ДПД п. Луговский | 341 | 10 000 |
| 14 | сентябрь | Администрация поселения | Выдача поощрений | 296 | 30 000 |
| 15 | в течении года | Администрация поселения | Транспортные расходы | 222 | 20 000 |
| **ИТОГО:** | | | | **290 000** | |

**ИТОГО ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ:**

Ст. 222 – 20 т.р.; Ст. 226 – 55 т.р.; Ст. 227 – 10 т.р.; Ст. 296 – 30 т.р.; Ст. 310 – 70 т.р.;

Ст. 341 – 10 т.р.; Ст. 343 – 60 т.р.; Ст. 345 – 35 т.р.

Администрация бесплатно

Луговского городского Тираж: 10 экз.

Поселения Газета выходит по

Ответственный редактор: мере накопления материала

Герасимова А.С.

Адрес: 666801

п. Луговский,

ул. Школьная, д.11